## Tabelle1
Gerät: |  | Micros 60
Kontrolle: |  | Minotrol 16 | [8 empty] | Lot: | MX449N | [5 empty] | Verfall: |  |  | 2024-12-05
WBC |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  | RBC |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  | Hb |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 9%
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 10.52% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 5.7% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 5.18%
|  |  | Zielwert |  |  |  | 7.6 |  | x103/µl |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 4.72 |  | x106/µl |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 13.7 |  | g/dl
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.266 |  | x103/µl |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.09 |  | x106/µl |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.236 |  | g/dl
Einheit | 103/µl |  | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | x106/µl | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | g/dl | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 6.81 | 7.07 | 7.34 | 7.6 | 7.86 | 8.13 |  | 8.39 | Datum/Kürzel | Resultat | 4.45 | 4.54 | 4.63 | 4.72 | 4.81 | 4.9 |  | 4.99 | Datum/Kürzel | Resultat | 13 | 13.23 | 13.47 | 13.7 | 13.93 | 14.17 |  | 14.4
HCT |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 9% |  |  | PLT |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | Toleranzbreite QUALAB
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 7.3% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 16.2% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller
|  |  | Zielwert |  |  |  | 38.2 |  | % |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 245 |  | x103/µl |  |  |  | Zielwert | [5 empty] | Einheit
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.929 |  | % |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 13.23 |  | x103/µl |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0 |  | Einheit
Einheit | % |  | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | x103/µl | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | Einheit | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 35.42 | 36.35 | 37.28 | 38.2 | 39.12 | 40.05 |  | 40.98 | Datum/Kürzel | Resultat | 205.31 | 218.54 | 231.77 | 245 | 258.23 | 271.46 |  | 284.69 | Datum/Kürzel | Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Tabelle2 (hidden)
LINKS
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 1
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RECHTS | Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 2
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 3
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 1
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.2
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.3
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7