## Tabelle1
Gerät: |  | Microsemi Lysebio
Kontrolle: |  | Minotrol CRP | [8 empty] | Lot: | MC433 | [5 empty] | Verfall: |  |  | 2025-01-05
WBC |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  | RBC |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  | Hb |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 9%
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 12.7% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 4% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 3.8%
|  |  | Zielwert |  |  |  | 8 |  | x103/µL |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 4.68 |  | x106/µL |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 13.6 |  | g/dL
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.338 |  | x103/µL |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.062 |  | x106/µL |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.172 |  | g/dL
Einheit | 103/µL |  | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | x106/µL | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | g/dL | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 6.99 | 7.33 | 7.67 | 8 | 8.33 | 8.67 |  | 9.01 | Datum/Kürzel | Resultat | 4.49 | 4.55 | 4.61 | 4.68 | 4.75 | 4.81 |  | 4.87 | Datum/Kürzel | Resultat | 13.09 | 13.26 | 13.43 | 13.6 | 13.77 | 13.94 |  | 14.11
HCT |  |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 9% |  |  | PLT |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 25% |  |  | CRP |  | Toleranzbreite QUALAB |  |  |  |  | 21%
|  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 6.702% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 16.3% |  |  |  |  | Toleranzbreite Hersteller |  |  |  |  | 21%
|  |  | Zielwert |  |  |  | 37.4 |  | % |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 237 |  | x103/µL |  |  |  | Zielwert |  |  |  | 2.74 |  | mg/dl
|  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.835 |  | % |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 12.877 |  | x103/µL |  |  |  | Standardabweichung |  |  |  | 0.191 |  | mg/dl
Einheit | % |  | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | x103/µL | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s | Einheit | mg/dl | -3s | -2s | -1s | Mw | +1s | +2s |  | +3s
Datum/Kürzel | Resultat |  | 34.9 | 35.73 | 36.57 | 37.4 | 38.23 | 39.07 |  | 39.9 | Datum/Kürzel | Resultat | 198.37 | 211.25 | 224.13 | 237 | 249.87 | 262.75 |  | 275.63 | Datum/Kürzel | Resultat | 2.165 | 2.357 | 2.549 | 2.74 | 2.931 | 3.123 |  | 3.315

## Tabelle2 (hidden)
LINKS
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 1
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
RECHTS | Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 2
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 3
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 1
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.2
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 2.3
| 1 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #N/A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 3.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 4.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 5.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 6.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 7.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 8.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 9.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10.1
| Zahlenfolge | Messwerte (rote punkte mit verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie)
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.2
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Zahlenfolge | Messwerte (rote Punkte mit Verbindungslinie) | -3s (rote Linie) | -2s (organge linie) | -1s (grüne Linie) | Zielwert (MW) scharze linie) | +1s (grüne linie) | +2s (orange linie) | +3s (rote linie) | 10.3
| 1 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 2 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 4 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 7 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 13 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 14 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 16 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 17 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 18 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 19 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 20 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 21 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 22 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 23 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 24 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 25 | #REF! | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7